## Substations
Nr | Name | Abbreviation | Country Code | Latitude | Longitude | Grounding Resistance | Voltage Level |  |  |  | Node | [9 empty] | BB Breaker V_1 | BB Breaker V_2 | BB Breaker V_3 | BB Breaker V_4
|  |  |  | Degree | Degree | Ohm | V_1 | V_2 | V_3 | V_4 | N_1 | N_2 | N_3 | N_4 | N_5 | N_6 | N_7 | N_8 | Neutral | Ground
1 | Sub 1 | Sub1 | US | 33.6135 | -87.3737 | 0.2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Sub 2 | Sub2 | US | 34.3104 | -86.3658 | 0.2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Sub 3 | Sub3 | US | 33.9551 | -84.6794 | 0.2 | 500 | 345 | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Sub 4 | Sub4 | US | 33.5479 | -86.0746 | 1 | 500 | 345 | 0 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Sub 5 | Sub5 | US | 32.7051 | -84.6634 | 0.1 | 500 | 345 | 0 | 0 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Sub 6 | Sub6 | US | 33.3773 | -82.6188 | 0.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Sub 7 | Sub7 | US | 34.2522 | -82.8363 | 99999999 | 500 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Sub 8 | Sub8 | US | 34.1956 | -81.098 | 0.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0

## Transformers
Nr | Substation | Type | Resistance HV | Resistance LV | GroundingHV | GroundingLV | Voltage Level |  | Q Slope Low | Threshold | Q Slope High | Connected to BB HV | Connected to BB LV
|  |  | (Ohms/phase) | (Ohms/phase) | nan | nan | V_HV | V_LV | Mvar/A | Mvar/A | Mvar/A | nan | nan
1 | Sub1 | GSU | 99999999 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
2 | Sub4 | GY-GY | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
3 | Sub2 | GSU | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
4 | Sub2 | GSU | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
5 | Sub3 | Auto | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
6 | Sub6 | GSU | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
7 | Sub6 | GSU | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
8 | Sub5 | GY-GY | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
9 | Sub5 | GY-GY | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
10 | Sub8 | GSU | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
11 | Sub8 | GSU | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
12 | Sub4 | Auto | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
13 | Sub4 | GY-GY | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1
14 | Sub4 | Auto | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 2 | 2
15 | Sub3 | Auto | 0.04 | 0.06 | 1 | 0 | 500 | 345 | 0.15 | 20 | 0.2 | 1 | 1

## Lines
Nr | Sub | Sub | Length | Resistance per km | Single Line Resistance | Voltage | Systems | Multiple Conductor | Connected to BB From | Connected to BB To
| from | to | km | Ohm/km | Ohm | kV | # | # | nan | nan
1 | Sub1 | Sub4 | 124.2092 | 0.091008 | 7.024 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Sub1 | Sub4 | 124.2092 | 0.091008 | 7.024 | 345 | 1 | 1 | 2 | 2
3 | Sub1 | Sub2 | 124.6759 | 0.091003 | 7.05 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Sub1 | Sub2 | 124.6759 | 0.091003 | 7.05 | 345 | 1 | 1 | 2 | 2
5 | Sub3 | Sub4 | 140.8337 | 0.045389 | 3.972 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Sub3 | Sub4 | 140.8337 | 0.045389 | 3.972 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
7 | Sub2 | Sub3 | 165.0221 | 0.090989 | 9.33 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Sub2 | Sub3 | 165.0221 | 0.090989 | 9.33 | 345 | 1 | 1 | 2 | 2
9 | Sub4 | Sub5 | 166.2613 | 0.045397 | 2.345 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Sub4 | Sub5 | 166.2613 | 0.045397 | 2.345 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
11 | Sub5 | Sub6 | 210.9045 | 0.045403 | 5.95 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sub5 | Sub6 | 210.9045 | 0.045403 | 5.95 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
13 | Sub5 | Sub7 | 248.7563 | 3.4289 | 530 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Sub5 | Sub7 | 248.7563 | 3.4289 | 530 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
15 | Sub6 | Sub7 | 102.3382 | 0.045416 | 2.888 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Sub6 | Sub7 | 102.3382 | 0.045416 | 2.888 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
17 | Sub4 | Sub6 | 330.8328 | 0.045396 | 9.332 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Sub4 | Sub6 | 330.8328 | 0.045396 | 9.332 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
19 | Sub3 | Sub6 | 207.2996 | 0.0454 | 2.924 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Sub3 | Sub6 | 207.2996 | 0.0454 | 2.924 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
21 | Sub7 | Sub8 | 164.7807 | 0.045395 | 4.648 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Sub7 | Sub8 | 164.7807 | 0.045395 | 4.648 | 500 | 1 | 1 | 2 | 2
23 | Sub3 | Sub5 | 143.1994 | 0.091009 | 8.098 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Sub3 | Sub5 | 143.1994 | 0.091009 | 8.098 | 345 | 1 | 1 | 2 | 2
25 | Sub2 | Sub5 | 245.4732 | 0.090998 | 13.88 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | Sub2 | Sub5 | 245.4732 | 0.090998 | 13.88 | 345 | 1 | 1 | 2 | 2

## List
Transformer Type
GY-GY
GSU
Auto